ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

МАШИНЫ ТЯГОДУТЬЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

| Вопросы | # Ответы |
| --- | --- |
| Наименование тягодутьевых машин (ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, ВВДН и т.д.) | Д-15,5 |
| Конструктивное исполнение (без ходовой части, с ходовой частью) | Ходовая часть, рабочее колесо |
| Тип ходовой части (масляная ванна или подшипниковые опоры SKF на консистентной смазке) | Литой корпус на валах, вращающихся на 2-х подшипниках и втулочно-пальцевой части |
| Конструктивное исполнение спирального корпуса (необходимость «съемной четвертинки», сливной пробки, люков для обслуживания рабочего колеса и т.д.) | --- |
| С всасывающим карманом или без | --- |
| Угол разворота спирального и кармана |  |
| Общее количество машин: | 1 |
| - правых | 0 |
| - левых | 1 |
| Назначение машин (указать наименование агрегата, в котором используется ТДМ) | Удаление продуктов сгорания из печи |
| Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, золы, фракционный состав, наличие и % содержания агрессивных компонентов). | Высокий процент содержания агрессивных компонентов |
| Производительность, м3/час | 50 000 |
| Температура рабочей среды, С | 20 – 250 С |
| Барометрическое давление, мм.рт.ст. (окружающей среды в месте установки ТДМ) | 760 |
| Полное давление с учетом параметров перемещаемой и окружающей среды, Па |  |
| Тип электродвигателя: | 355S8, |
| мощность, кВт | 132 |
| напряжение, В | 380 |
| скорость вращения, об/мин | 750 |
| частота сети , Hz | 50 |
| степень защиты | IP00 |
| Метод пуска (с пусковым устройством, плавное регулирование, без пускового устройства) | Без пускового устройства |
| Необходимость поставки пускового оборудования | нет |
| Потребляемая мощность, кВт | ---- |
| Климатическое исполнение | ---- |
| Комплектация МЭО | ---- |
| Наименование проекта, по которому данная машина применена. | Технологическая линия производства керамзитового гравия |

Название фирмы                            Телефон                   Факс                                   e-mail

Должность заполняющего                  ФИО                       Дата                                Подпись

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____

МАШИНЫ ТЯГОДУТЬЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

Варианты конструктивных исполнений 1 и 3 тягодутьевых машин  типоразмеров

№2,5-13

Варианты конструктивного исполнения 3 тягодутьевых машин  типоразмеров

№13,5-22